## Input Values
Uncertainty Budget
Parameter
Measurement Range |  |  |  | Input Units
Measurement Units
Input Type | Input Value | Type | Prob. Dist | Divisor | Std Unc | Variance | % of Total | Notes | Prob. Dist |  | Divisor
Repeatability (Use Repeatability Tab) | 0 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1
Accuracy of Calibration Standard |  | B | 5 | 1.732 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Normal (95%) | 2 | 2
Uncertainty of Calibration Standard (k=2) |  | B | 2 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Normal (99%) | 3 | 2.576
Resolution |  | B | 6 | 3.464 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Student's t (5) | 4 | 2.87
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Rectangular | 5 | 1.732
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Rectangular (x2) | 6 | 3.464
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Triangular | 7 | 2.4495
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | U-Shaped | 8 | 1.414
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | A
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | B
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Total | 0
Technician
Date |  |  |  |  | K=1 | 0
[5 empty] | K=2 | 0 | 0
Note on E8: Kevin Radzik: This cell does not use a divisor because its already at 1 sigma

## Repeatability Data
Repeatability
Nominal Value
Low
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
s= | 0